"Allegato B - Offerta economica"

# Offerta economica

Oggetto: affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 della "Fornitura di condotte ed accessori in PVC-U”, mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG ZDE3229046.

Il/la sottoscritto/a ................................... nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore

della Ditta ........................................., con sede legale in ................................., via ...................................... n. ................. Prov. ................................ cap ....................... numero di telefono ..................... numero di fax ................................e- mail .................................................. 
pec ...................................... codice fiscale ......................................... partita IVA .........................................................................,

presenta la seguente offerta per l'esecuzione della fornitura in oggetto, al netto dell'IVA di legge:

(NOTA DI COMPILAZIONE: INDICARE I PREZZI UNITARI, GLI IMPORTI PARZIALI ED I TOTALI PER OGNI ARTICOLO)

| ART. | Tubi in PVC-U rigido per condotte in pressione (acquedotti e irrigazione) conformi alla norma UNI EN ISO 1452 (colore grigio RAL 7011). | u.m. |  | Quantità Totale |  | Prezzo Unitario |  | Importo TOTALE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | DN. 63 - PN 10 | ml |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 002 | DN. 75 - PN 10 | ml |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 003 | DN. 90 - PN 10 | ml |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 004 | DN. 110 - PN 10 | ml |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 005 | DN. 125 - PN 10 | ml |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 006 | DN. 125 - PN 16 | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 007 | DN. 140 - PN 10 | ml |  | 224 |  |  |  |  |  |
| 008 | DN. 160 - PN 10 | ml |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 009 | DN. 160 - PN 16 | ml |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 010 | DN. 180 - PN 10 | ml |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 011 | DN. 180 - PN 16 | ml |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 012 | DN. 200 - PN 10 | ml |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 013 | DN. 200 - PN 16 | ml |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 014 | DN. 225 - PN 10 | ml |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 015 | DN. 280 - PN 10 | ml |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 016 | DN. 315 - PN 10 | ml |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 017 | DN. 355 - PN 10 | ml |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 018 | DN. 355 - PN 16 | ml |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 019 | DN. 400 - PN 10 | ml |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 020 | DN. 450 - PN 10 | ml |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 021 | DN. 500 - PN 10 | ml |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOT |  |
| ART. | Manicotti scorrevoli bicchierati in PVC-U rigido per condotte in pressione conformi alla norma UNI EN ISO 1452 (colore grigio RAL 7011). | u.m. |  | Quantità Totale |  | Prezzo Unitario |  | Importo TOTALE |  |
| 022 | DN. 63 - PN 10 | n. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 022-bis | DN. 75 - PN 10 | n. |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 023 | DN. 90 - PN 10 | n. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 024 | DN. 110 - PN 10 | n. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 025 | DN. 125 - PN 10 | n. |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 026 | DN. 140 - PN 10 | n. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 027 | DN. 160 - PN 10 | n. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 028 | DN. 180 - PN 10 | n. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 029 | DN. 200 - PN 10 | n. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 030 | DN. 225 - PN 10 | n. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 031 | DN. 280 - PN 10 | n. |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOT |  |
| ART. | COLLARI per flange in PVC-U rigido per condotte in pressione conformi alla norma UNI EN ISO 1452 (colore grigio RAL 7011). | u.m. |  | Quantità Totale |  | Prezzo Unitario |  | Importo TOTALE |  |
| 032 | DN. 110 - PN 10 | n. |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 033 | DN. 140 - PN 10 | n. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 034 | DN. 160 - PN 10 | n. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOT |  |
| ART. | FLANGE libere in PVC-U rigido per condotte in pressione conformi alla norma UNI EN ISO 1452 (colore grigio RAL 7011). | u.m. |  | Quantità Totale |  | Prezzo Unitario |  | Importo TOTALE |  |
| 035 | DN. 110 - PN 10 | n. |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 036 | DN. 140 - PN 10 | n. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 037 | DN. 160 - PN 10 | n. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOT |  |
| ART. | CURVE 90° a incollaggio a corto raggio in PVC-U rigido per condotte in pressione conformi alla norma UNI EN ISO 1452 (colore grigio RAL 7011). | u.m. |  | Quantità Totale |  | Prezzo Unitario |  | Importo TOTALE |  |
| 038 | DN 63 - PN 10 | n. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 039 | DN 75 - PN 10 | n. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 040 | DN 90 - PN 10 | n. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 041 | DN 110 - PN 10 | n. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 042 | DN 125 - PN 10 | n. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 043 | DN 160 - PN 10 | n. |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOT |  |
| ART. | Manicotti tipo PLASSON in PP per condotte in PVC-U in pressione conformi alla norma UNI EN ISO 1452 (colore grigio RAL 7011). | u.m. |  | Quantità Totale |  | Prezzo Unitario |  | Importo TOTALE |  |
| 044 | DN 32 - PN 10 | n. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 045 | DN 40 - PN 10 | n. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 046 | DN 50 - PN 10 | n. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 047 | DN. 63 - PN 10 | n. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 048 | DN. 75 - PN 10 | n. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 049 | DN. 90 - PN 10 | n. |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOT |  |
| ART. | TEES a incollaggio in PVC-U rigido per condotte in pressione conformi alla norma UNI EN ISO 1452 (colore grigio RAL 7011). | u.m. |  | Quantità Totale |  | Prezzo Unitario |  | Importo TOTALE |  |
| 050 | DN. 110 - PN 10 | n. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 051 | DN. 125 - PN 10 | n. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 052 | DN. 160 - PN 10 | n. |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOT |  |
| ART. | RIDUZIONI CONCENTRICHE a incollaggio in PVC-U rigido per condotte in pressione conformi alla norma UNI EN ISO 1452 (colore grigio RAL 7011). | u.m. |  | Quantità Totale |  | Prezzo Unitario |  | Importo TOTALE |  |
| 053 | DN. 140-125 | n. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOT |  |

Importo TOTALE complessivo intera fornitura (al netto di IVA): € .................................................................... (riportare l’importo complessivamente offerto)

Luogo e data ................................................

Firma digitale del legale rappresentante/titolare

...............................................................................